## OPĆI UVJETI GRAĐENJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA:
Radovi se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/19, 98/19, 31/20, čl.5. stavak 1)
Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke.
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU) su skup priznatih tehničkih pravila (normi i propisa) koji propisuju uvjete izvedbe radova i minimalne zahtjeve kakvoće za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvođenja radova, te čine dio tehničke specifikacije koja se daje gospodarskim subjektima na raspolaganje za izradu ponude i realizaciju projekta. Sukladno OTU-a, materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni/izvedeni u skladu s normama i tehničkim pravilima (normama i propisima), a ako je neka norma ili propis van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Ukoliko opisi stavaka troškovnika upućuju na odredbe OTU-a ili Tehničkog propisa, navedeni radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisanim tehničkim pravilima (normama i propisima), a naručitelj će prihvatiti jednakovrijedne zamjenujuće norme ili propise, ako ponuditelj na zadovoljavajući način dokaže da izvedba i kontrola kakvoće radova koju pedlaže na jednakovrijedan način zadovoljava propisane zahtjeve.
Ukoliko se u opisima stavaka troškovnika propisuje postupanje sukladno određenoj normi ili propisu, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, ako ponuditelj na zadovoljavajući način dokaže da izvedba i kontrola kakvoće radova koju pedlaže na jednakovrijedan način zadovoljava propisane zahtjeve.
Prije početka radova obveza Izvođača je da zajedno s nadzornim inženjerom i upraviteljima cesta izvrši obilazak javnih cesta koje se koriste kao obilazni pravci, te sačiniti zapisnik o zatečenom stanju sa fotodokumentacijom. Sukladno tom zapisniku po završetku korištenja obilaznih pravaca moći će se utvrditi oštećenja nastala uslijed korištenja tijekom zabrane prometa preko gradilišta. Ukoliko Izvođač prilikom građenja koristi javne cesta koje nisu navedene kao obilazni pravci, te prilikom korištenja nastanu eventualna oštećenja, po završetku radova ceste je dužan dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima Investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju, te svu dokumentaciju i troškove potrebne za obavljanje tehničkog pregleda.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa "Zakonom o gradnji" (NN. 153/13, 20/17,125/19) i Zakonom o građevnim proizvodima (n.n. 76/13, 30/14, 130/17) (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.).
Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,125/19), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: • gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; • oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom, i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača.
Radovi ne mogu započeti bez privremene regulacije prometa. Izvođač je dužan izvršiti privremenu regulaciju prometa koja mora biti izvedena prema elaboratu privremene regulacije prometa, te istu mora ishoditi. Izvođač je dužan nabaviti, montirati, održavati, a nakon završetka svih radova i demontirati kompletnu signalizaciju i opremu.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj radova predat će posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost nadzornog inžinjera.
Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.
Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u jedinične cijene radova.
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač.
'Punovažne su one odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.

## 1. NC
za projektiranje,nadzor i usluge
Investitor: | OPĆINA HUM NA SUTLI | Građevina: | NC R 1 (Ž2095 - Drenški - Draškovići - Fišer - DH1) k.č. br 2274/1 i 2269/2 k.o. Lupinjak
Razina projekta | TROŠKOVNIK RADOVA | Vrsta projekta | GRAĐEVINSKI
Projekt: | SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE R 1 (Ž2095 - Drenški - Draškovići - Fišer - DH1) | Podaci o cesti | Širina asfalta: 3,0 m Dužina ceste: 200,0 m
Redni broj | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Cijena (kn)
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Osiguranje gradilišta
Stavka obuhvaća osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
| Obračun po kompletu izvedenog osiguranja | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Geodetski radovi
Geodetsko iskolčenje radova: Geodetski radovi pri građenju cesta obuhvaćaju : - utvrđivanje tlocrtnog položaja postojeće ceste, te nakon iskopa izvršiti iskolčenje ruba asfalta - održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru; - izradu snimka izvedenog stanja; Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu dokumentaciju izvođača. Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova
| Obračun po m' iskolčenja. | m1 | 200 |  | 0
1.3 | Rezanje asfalta
Stavka obuhvaća, rezanje asfalta debljine do 10 cm na mjestu spoja nove i postojeće asfaltne konstrukcije.
| Obračun po m izrezanog asfalta. | m1 | 16 |  | 0
1.4 | Uklanjanje asfalta
Stavka obuhvaća, trganje, utovar, dijelova asfaltne kolničke konstrukcije. Asfaltna kolnička konstrukcija uklanja se u debljini asfalta predviđeno do 10 cm u na mjestima uklopa u postoječe stanje, u cijelokupnoj širini postojeće prometnice Stavka se obračunava u m2 uklonjenog asfalta sa odvozom na deponiju suladno zakon o gospodarenju otpadom.
| Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 600 |  | 0
1.5 | Iskop probnih šliceva
Ručni iskop probnih rovova (šliceva) radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika istih te eventualna zaštita istih. Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem na osnovi uvida u situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih informacija od vlasnika istih. Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Sve kontrolne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik.
| Obračun je po kom kompletno izvedenih probnih rovova. | kom | 3 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop tla "C" kategorije
Obuhvaća iskop površinskog sloja, pretežno makadamskog, razvoz uduž trase s s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina.. Dubina iskopa je 40 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Svi radovi na produbljenju z izradu kofera izvode se po potrebi i uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera. Vrši se iskop cjelokupne promenice
|  | m3 | 320 |  | 0
2.2. | Prijevoz materijala i deponiranje
Ova stavka uključuje odvoz i deponiranje iskopanog materijala na obližnju deponiju sa planiranjem iste. Deponiju osigurava izvoditelj radova. Obračun se izvodi u m3 materijala odvezenog u prirodno sraslom stanju.
|  | m3 | 320 |  | 0
2.3. | Uređenje temeljnog tla
Stavka obuhvaća čišćenje, planiranje, izravnavanje, sušenje ili vlaženje i zbijanje, te sav prijevoz i materijal.'Uređenje temeljnog tla nasipa mehaničkim zbijanjem
| Rad se obračunava po m2 uređenog temeljnog tla. | m2 | 800 |  | 0
2.4. | ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Svi radovi moraju biti u skladu sa O.T.U. za radove na cestama, točka 2-08.2. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od kamenog materijala. Ovaj rad izvodi se na svim dijelovima novoprojektirane trase, a u skladu s projektom. Predviđenu zamjenu slabog temeljnog tla potrebno je izvršiti u debljini od 50 cm i to sa kamenim nasipnim materijalom. Iskop materijala obavlja se prema uvjetima iz O.T.U. 2-02, a kontrola zbijenosti na način i prema metodama iz O.T.U. 2-08.1. Komprimiranje sloja zamjene treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms>20 MN/m2.
| Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. | m3 | 40 |  | 0
2.5. | UREĐENJE SLABONOSIVOG TEMELJNOG TLA PRIMJENOM NETKANIH TEKSTILA
Ovom stavkom predviđeno je polaganje geotekstila na prethodno izravnato i pripremljeno tlo, a prije izvedbe sloja zamjene temeljnog tla. Pripremu tla, polaganje i spajanje geotekstila izvesti u svemu prema uvjetima iz O.T.U. 2-08.4 i specifikacijama proizvođača.'Plaća se po jediničnoj cijeni iz ugovora, u koju ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju netkanog tekstila, spajanje i sve ostalo potrebno za polaganje netkanog tekstila. Predviđeni je tip netkanog geotekstila površinske mase 300g/m² i sv=15/19 kN/m'.
| Izvedeno uređenje mjeri se i obračunava u kvadratnim metrima potpuno završenog uređenja tla. | m2 | 200 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
3.1. | NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 0/63mm, d=40 cm
Stavka obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sav rad na izradi i ugradnji sloja. Izrada MNS-a od kamenih materijala granulacije 0/63 mm, Sz≥100 %, Ms≥80 MN/m2.
| Rad se obračunava po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 320 |  | 0
3.2. | ASFALTBETON ZA NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ (AC surf)
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za habajuće slojeve (AC surf) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Asfalt beton za habajući sloj proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja habajućeg sloja vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima, a zbijanje valjcima-statičkim i vibracionim. Održavanje debljine sloja prilikom ugradnje kao i vitoperenje izvodi se automatskim podešavanjem i kontolom finišera.'Obračun rada: Količina obavljenih radova mjeri se kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
a | AC 16 surf 50/70 AG4 M3-E, d=7,00 cm; za srednje prometno opterećenje | m2 | 600 |  | 0
3.3 | Izrada uzdužnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne polimerizirane mase
Uzdužni spoj valja se odmah nakon polaganja nove vruće asfaltne mješavine.'Potrošnja po m1 cca 80 g.U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje , prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
|  | m | 16 |  | 0
3.4 | IZRADA BANKINA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Bankine od zrnatog kamenog materijala mogu se izraditi tek pošto nadzorni inženjer preuzme podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. Debljina sloja zrnatog kamenog materijala u zbijenom stanju je 10 cm, a širine prema projektu. Bankina mora imati zbijenost prema kriterijima za izradu nasipnih slojeva.'U jediničnoj cijeni je sadržana dobava i planiranje te sav rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu bankine Po metru dužnom bankine prema stvarno izvršenim radovima.
| 'Bankina; širina 0.3 -0.5 m | m | 400 |  | 0
| OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | OBNOVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  | 0
| PROJEKTANT: |  | IZVOĐAĆ RADOVA:
Mladen Burić dipl.ing.građ.